## 网球场、足球场围网
白沙西路绿色广场网球场、足球场围网等配套设施清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量表达式 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注
1 | 足球场组合围网 | 日字型组合围网（高6米宽3.15米） 1、热镀锌圆管立柱ф76镀锌圆管，壁厚2.3㎜； 上中下3根横管ф60镀锌圆管，壁厚2.3㎜；户外超耐性聚酯粉末高温喷涂处理； 2、配镀锌铁丝原装进口PE料300°高温包胶直径2.1*3.6mm网孔50*50mm围网,整体拉网； 3、框架采用不锈钢自攻螺丝固定，精钢冲压扣件连接立柱横管，20*4mm铝合金压条压网； 4、立柱法兰盘打拉爆螺丝或打水钻预埋直插35cm固定； 5、墨绿色质保2年。 6.含一扇2m*2m围网双开门和一扇1m*1.9m围网单开门：ф60mm热镀锌圆管壁厚2.3㎜，户外超耐性聚酯粉末喷涂处理，墨绿色。 7.含采购、安装、辅材、税费、利润、管理费等所有费用。 | （55+35）*2*6 | 1080 | ㎡ | 102.4 | 110592 |  | 1.4815
2 | 网球场组合围网 | 日字型组合围网（高6米宽3.15米） 1、热镀锌圆管立柱ф76镀锌圆管，壁厚2.3㎜； 上中下3根横管ф60镀锌圆管，壁厚2.3㎜；户外超耐性聚酯粉末高温喷涂处理； 2、配镀锌铁丝原装进口PE料300°高温包胶直径2.1*3.6mm网孔45*45mm围网,整体拉网； 3、框架采用不锈钢自攻螺丝固定，精钢冲压扣件连接立柱横管，20*4mm铝合金压条压网； 4、立柱法兰盘打拉爆螺丝或打水钻预埋直插35cm固定； 5、墨绿色质保2年。 6.含一扇2m*2m围网双开门和一扇1m*1.9m围网单开门：ф60mm热镀锌圆管壁厚2.3㎜，户外超耐性聚酯粉末喷涂处理，墨绿色。 7.含采购、安装、辅材、税费、利润、管理费等所有费用。 | 6米高 | 2222 | ㎡ | 101.64 | 225844.08 |  | 0.72007
3 | 球场照明灯 | 1.灯杆高7米，热镀锌圆管,114，壁厚3.0；超耐性户外聚酯粉末喷涂处理，可用精钢冲压扣件与围网整体连接，也可单立；墨绿色，含法兰盘单向1拖2灯臂. 2.LED灯2*200W。灯光通量22000LM，色温3000K-6000K，光效110LM/W，光束角度120°平均使用寿命25000hrs,高透光、抗冲击、阻燃、热稳定性强，光色柔和亮度高，压铸铝灯体材质表面阿克苏诺尔抗紫外线户外聚酯粉末喷涂处理，IP65超强防水，抗雷击抗浪涌，-30°低温启动，质保2年 3.含采购、安装、辅材、税费、利润、管理费等所有费用。 | 7米高 | 24 | 套 | 2285.5 | 54852 |  |  | 2285.5
[6 empty] | 总计： | 391288.08

## 足球、网球训练器材清单
足球、网球教学培训训练器材清单
序号 | 名称 | 项目名称（内容描述） | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 分队背心 | =DISPIMG("ID_4F02A501F3C0493B9D51C6A103E39F75",1) | 36 | 件 | 10.4 | 374.4 | 多色可选
2 | 训练绕杆 | =DISPIMG("ID_E169C7626A874526AEB412134C52C5F2",1) | 4 | 套 | 72.5 | 290 | 1.5m 5套/组
3 | 可调节跨栏 | =DISPIMG("ID_918DCEEF7F4E4B79A28C2A3D32807DF7",1) | 4 | 套 | 74.8 | 299.2 | 四档可调节 15、22、28、36（CM）
4 | 安全形花口标志碟 | =DISPIMG("ID_13646399BB534683A2F1CEB68B528F3C",1) | 4 | 套 | 51.8 | 207.2 | 50个/套+置物架+网兜
5 | 安全型螺纹标志桶 | =DISPIMG("ID_8DC2F5E31AE0432CB5F21630B872B49B",1) | 4 | 套 | 35.2 | 140.8 | 非螺纹
6 | 定宽绳梯 | =DISPIMG("ID_B3965F47CA1C4CACBFC047C34587BC4A",1) | 4 | 副 | 49.5 | 198 | 固定式 3.4米8片 （品冠steaky）
7 | 便捷战术板 | =DISPIMG("ID_E410EA9A1FA24671BA3B566FAB2A2033",1) | 1 | 副 | 48.9 | 48.9 | 拉链款 11人制+口哨+备用数字
8 | 吊绳口哨 | =DISPIMG("ID_E5C3C044512746B7929302EB1D3B92A0",1) | 1 | 个 | 7.8 | 7.8
9 | 指环口哨 | =DISPIMG("ID_9F7402BA39184DE9ADAA4107D0F3077A",1) | 1 | 个 | 6.7 | 6.7
10 | 电动充气泵 | =DISPIMG("ID_7E09DB511931460BBB763956E2949F2D",1) | 1 | 个 | 144.9 | 144.9 | 机械表款220v
11 | 队长袖标 | =DISPIMG("ID_7B4E5CF7417C43C89EF2194EF4B3026B",1) | 1 | 套 | 8.7 | 8.7 | 2个
12 | 拉力带 | =DISPIMG("ID_E2C41B5E7AD74090B7621D90AAB511F1",1) | 10 | 套 | 14.4 | 144 | 含量：1/1
13 | 体能环 | =DISPIMG("ID_F5B7480867E240C3A6F7ED18AA49E3AE",1) | 4 | 套 | 30.1 | 120.4 | 12只/套
14 | 角旗套装 | =DISPIMG("ID_B1D61F13C837478BBF997DD570208856",1) | 2 | 套 | 84 | 168 | 1.5m 5套/组
15 | 阻力伞 | =DISPIMG("ID_16779DB19C704BF0A572CE716D704850",1) | 8 | 个 | 23 | 184 | 190元/10个
16 | 红黄牌 | =DISPIMG("ID_83778A7831E045F7A01E02C6471B9D6D",1) | 1 | 副 | 37.4 | 37.4 | 红黄牌+记录表+笔+挑边器+巡边器+口哨 （套装）
| 挑边器 | =DISPIMG("ID_47F7A0E543664F6F9310AC32B399A880",1) | 1 | 个
| 巡边旗套装 | =DISPIMG("ID_553C00438F404BFF9AE1E75CF7CA2017",1) | 1 | 套
19 | 记分牌 | =DISPIMG("ID_A4EC91D8F5A646B49072E8F9D02ACA80",1) | 1 | 个 | 23 | 23 | 4位
20 | 换人牌 | =DISPIMG("ID_AB84DFAC67594F83B9CDC0028A04B36E",1) | 1 | 个 | 69 | 69 | 4位
21 | 十字敏捷梯 | =DISPIMG("ID_FF23E674CE054388B153BE028D9006A2",1) | 1 | 套 | 83.2 | 83.2
22 | 双面反弹网 | =DISPIMG("ID_971C52BC1B1C457A93C10562FDBEEE9B",1) | 1 | 个 | 424.4 | 424.4 | 套装+15kg重水袋*2个
23 | 气压表 | =DISPIMG("ID_E23057B5259B45168652527AF99D0B59",1) | 1 | 个 | 40.3 | 40.3
24 | 电子气压表 | =DISPIMG("ID_F433D0A499B64B35BC48E4AF12E94A01",1) | 1 | 个 | 75.9 | 75.9
25 | 人墙 | =DISPIMG("ID_8169944BEB904D3293D3654818BFBF10",1) | 4 | 个 | 1700 | 1700 | 175cm*5个（铁底座：1200元） 175cm*5个（橡胶底座：1540元）
26 | 应急医疗箱 | =DISPIMG("ID_8563D4D5291E4DAC97A97A39163D6DC7",1) | 2 | 个 | 23 | 46
27 | 推水器 | =DISPIMG("ID_BB7000B9FD534D5BAD887386232FC603",1) | 2 | 套 | 240 | 480
28 | 教练车 | =DISPIMG("ID_0D3173CC8A4B419E94169BFF50573434",1) | 4 | 辆 | 480 | 1920
29 | 网球裁判椅+遮阳棚 | =DISPIMG("ID_AE3A265D63C64C6A86025FBB6EC968EE",1) | 4 | 套 | 2860 | 11440
30 | 捡球器 | =DISPIMG("ID_F18EA465F10042E091ACF5AA00DB838D",1) | 4 | 个 | 258 | 1032
31 | 网羽拍通用拉线机 S616 | =DISPIMG("ID_F4B32773E596407994A18FFC190C5814",1) | 1 | 台 | 11000 | 11000
32 | 反弹网 | =DISPIMG("ID_ABAFA3A829044E2DA7A5065200192313",1) | 4 | 张 | 400 | 1600
33 | 智能网球运动装备 | =DISPIMG("ID_3E2DEB5DE4AD4A8D9ADE15C53AD916F3",1) | 1 | 台 | 6800 | 6800
34 | 新款无压球 | =DISPIMG("ID_F7FE82D1F5084021A10320A424FB8276",1) | 4 | 箱 | 360 | 1440 | （100只含桶，送双肩背带） CoachOne
35 | 办公电脑 | =DISPIMG("ID_1E5F3494D7724113A9A6DCB88ACF22B2",1) | 1 | 年 | 3800 | 3800
| 球门 | 7人制 200*500*150 | 2 | 个 | 750 | 1500
| 球门 | 5人制 200*300*150 | 2 | 个 | 550 | 1100
| 足球场座椅 | 座椅加遮阳棚 | 4 | 套 | 3310 | 13240
| 网球场座椅 | 椅子：全铝合金型材制作；底采用高弹性橡胶脚管套，永不生锈；尺寸：L2020×W640×H835mm | 4 | 套 | 6590 | 26360
| 网球场中柱 | 内置纯铜齿轮配件，精密蜗杆蜗轮传动结构;确保产品的使用寿命。 防回弹的自动锁定装置;球柱内侧焊接V型边杆，有效收紧网球网。 表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂，高档，美观大方。 铝合金管壁厚度为3mm，抗拉性强，网球网中心承重达80kg以上。 整体规格;80x80mm(方形)壁厚3mm柱子总长:1070mm，底座高度:300mm 材质:铝合金+铜 颜色:森绿色 重量:27kg(2个纸箱) | 4 | 套 | 1060 | 4240
| 网球场栏网 | 网绳采用聚酯网绳双层编织强度更高，更牢固。双层白色皮革上包边，更牢固。 圆环采用全铜有爪鸡眼，耐用不生锈。 特多龙4线车缝线，不易剥落，经过SGS撞击测试，符合国际赛事标准。 拥有较强的耐酸性、抗老化，等特点，平均使用寿命可达8年。 设计张力可达7000N*m，超强抗冲击力。 整体规格:长127X宽1.07m网孔规格:43x43mm线径规格:Φ3.5mm 材质:皮革+聚酯网绳+铜 颜色:白色+黑色 重量:10kg(单个独立纸箱) | 4 | 张 | 650 | 2600
| 网球场防风网 | 1、材料：户外专用高档加密加厚PE拉丝编织，折边压边 2、每隔30CM打一个纯铜扣眼， 3、抗老化性强，防潮防霉防风化，耐用5-8年。 4、规格：2m高，长度可定做， 5、绿色，质保2年。 | 864 | ㎡ | 12 | 10368
合计: | [5 empty] | 103762.2

## 监控设备
白沙西路绿色广场网球场、足球场监控设备清单
序号 | 标段名称 | 项目名称（内容描述） | 项目特征描述 | 工程量表达式 | 工程 量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注
1 |  | 监控 | =DISPIMG("ID_0326A77FA3EE4F7088FA05107D287A94",1) | 包含录像机，硬盘录像机，监控硬盘，摄像头支架，光缆，电脑，交换机，网络，立杆，施工费等 | 22 | 套 | 2000 | 44000
[7 empty] | 总计： | 44000

## 草坪填充设施
白沙西路绿色广场网球场、足球场草坪填充设施清单
序号 | 标段名称 | 项目名称（内容描述） | 项目特征描述 | 工程量表达式 | 工程 量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注
1 |  | 填充EPDM绿色颗粒 | 2-4mm | 4.5kg/㎡ | 1925 | ㎡ | 3.5/kg | 73675 | 包含施工费，物流费
2 |  | 石英砂 | 20-40目 | 20kg/㎡ | 1925 | ㎡ | 0.5/kg
[7 empty] | 总计： | 73675